## koltsegvetes-2
Á R A J Á N L A T
MEGRENDELŐ:
| Név: | Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány
| Cím: | 1037 Budapest, Mára Maros köz. 4.
Telefon:
Fax:
E-mail:
Ügyintéző:
Ügyintező telefon:
Ügyintező e-mail:
VÁLLALKOZÓ:
Név:
Iroda cím:
Számlázási cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
DÁTUM: |  | 2014-04-15
MUNKA LEÍRÁSA: |  | Kültéri medence (2013-2014)
II. Ütem
Tételcsoportok, fejezetek |  |  |  | Anyagköltségek | Díjköltségek
1.0 | Gyűjtő és szivárgóhálózat, alapcsövezés |  |  | 0 | 0
2.0 | Monolit vb. szerkezetek |  |  | 0 | 0
3.0 | Burkolatok |  |  | 0 | 0
4.0 | Lakatos munkák |  |  | 0 | 0
5.0 | Villanyszerelés |  |  | 0 | 0
6.0 | Gépészeti csővezetékek, szerelvények |  |  | 0 | 0
7.0 | Gépészeti szerelvények, berendezési tárgyak |  |  | 0 | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
Anyagigazgatási költség (8%) |  |  |  | 0
Összegezve: |  |  |  | 0
Általános Forgalmi Adó (27%): |  |  |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0
Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak |  |  |  | Anyagköltségek | Díjköltségek
1.0 Gyűjtő és szivárgóhálózat, alapcsövezés
1/ | 22-110-032
Előregyártott folyóka elhelyezése beton ágyazatba műanyag házzal, 10 cm-es beépítési magasságig mélységig - műanyag ráccsal
| Mennyiség: | 280 | m
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
2.0 Monolit vb. szerkezetek
2/ | 31-620-001
Járda készítése tükörkiemeléssel. kavicságyazattal. Előírt összetételű betonból. saját levében simítva. 8 cm vastagságig
| Mennyiség: | 450 | m2
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
3.0 Burkolatok
3/ | 42-110-107
Padlóburkolat készítése csúszásmentes burkolólapokból, nyitott hézaggal, a felület letisztításával csemperagasztóba ágyazva
| Mennyiség: | 450 | m2
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
4.0 Lakatos munkák
4/ | 45-501-001-110
Egyedileg készített rozsdamentes szerkezet készítése. rácsok. korlátok. terelők. kapaszkodók
| Mennyiség: | 1 | klt
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
5.0 Villanyszerelés
5/ | 71-08-002-004
Kültéri oldalfali lámpa lehelyezése
| Mennyiség: | 3 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
6/ | 71-99-004
"EL2" jelű elosztó berendezés elhelyezése
| Mennyiség: | 1 | gar
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
7/ | 71-000-000
Villanyszerelés gépészeti térben, medence felszíni részein összesen
| Mennyiség: | 0.79 | gar
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
8/ | 33-00-005
Csövek. kábelek besüllyesztése a szükséges csövek és vezetékek pótlásával. a hornyok vakolatpótlásával
| Mennyiség: | 700 | fm
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
6.0 Gépészeti csővezetékek, szerelvények
9/ | 81-231-210-002
Fűtési rendszerek csővezetékeinek építése. Aquatherm PP csőrendszerből.
PE hőszigeteléssel. tartószerkezettel nyomáspróbával.
DN15…DN100 méretben
| Mennyiség: | 300 | m
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
10/ | 81-231-210-008
Uszodatechnológiai csővezetékek kiépítése kompletten a szükséges idomokkal
tartószerkezettel nyomáspróbával.
DN15…DN315 méretben
| Mennyiség: | 99.71 | m
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
11/ | 81-311-103-003
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4"
| Mennyiség: | 20 | m
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
12/ | 81-311-300-001
DN100 gázvezetéki elzáró elhelyezése. karimás kötésekkel.
| Mennyiség: | 1 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
13/ | 81-311-500-001
DN25 gázvezetéki elzáró elhelyezése. k-b menetes kötésekkel.
| Mennyiség: | 8 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
14/ | 81-490-002-002
"TRICOX nemesacél égéstermék elvezető rendszer. tornacsarnok faláig elhúzva.
DN300 méretben. három db kondenzációs kazánra.
vízszintes hossz épületen belül 3.75m. hőszigetelés nélkül szimplefalú kivitelben.
víszintes hossz beton padlócsatorbában 4.3m. hőszigetelet duplafalú kivitelben
függőleges hossz 6.5m. hőszigetelt duplafalú kivitelben.
korrózió védett acél tartószerkezett."
| Mennyiség: | 2 | klt
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
15/ | 81-490-002-002
"LINDAB égési levegő bevezető rendszer
DN300 spirálkorcolt acéllemez légcsatornából. három db kondenzációs kazánra.
kazánházon belül szerelve. 3.75mm hosszon. 50mm ásványgyapot hőszigeteléssel.
korrózióvédett tartószerkezettel."
| Mennyiség: | 2 | klt
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
16/ | 81-490-002-004
"Elkészült épületen belüli gázhálózat átadás átvétele
- kéménysperő szakvélemény
- EPH jegyzőkönyv
- gázmeo.
- pontforrás engedély"
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
17/ | 81-518-101-021
Padlófűtési rendszer medencetéri felületek fűtésére. Tichelmann rendszerbe kötött felületfűtéssel.
20x2.0mm méretű örtétegű. vagy térhálósított PE csővezetékből. acélhálóra fektetve. 150-es osztással
| Mennyiség: | 300,00 | m2
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
18/ | 81-522-001-001
Kazánházi biztonsági szerelvények elhelyezése.
Flamco Biztonsági szelep 3bar. tágulási tartály 2 x 200liter
| Mennyiség: | 6,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
19/ | 81-522-002-006
Fűtési osztó-gyűjtő elhelyezése
DN200 méretben. 5+1 fűtési kör számára
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
20/ | 81-522-002-008
Uszodai hőcserélő fűtési kör hőközponti szerelvényeinek elhelyezése.
2db WILO szivattyúval. 2db visszacsapóval. háromjárató szeleppel. beszabályzóval. 5db elzáróval. szennyfogó szűrővel. kompletten. DN65 névleges méretben
kompletten szerelve.
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
21/ | 81-522-002-008
Uszodatechnológiai. szerelhető lemezes hőcserélő berendezés elhelyezése. karimás csatlakozókkal
470 kW teljesítménnyel
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
22/ | 81-601-003
Uszodatechnológiai szivattyúk kiépítése kompletten.
85m3/h. 12m
| Mennyiség: | 4,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
23/ | 81-601-004_1
Medencetéri szekunder és primer padlófűtési kör hőközponti szerelvényeinek elhelyezése.
2db WILO szivattyúval. 3db visszacsapóval. háromjárató szeleppel. 2db beszabályzóval.
"8db elzáróval. 2db szennyfogó szűrővel. szekunder biztonsági szerelvényekkel kompletten.
DN40 méretben"
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
24/ | 81-602-001_2
Uszodatechnológiai. kollektoros. homokfogó szűrőberendezés elhelyezése.
85m3/h forgatási teljesítményel.
| Mennyiség: | 4,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
25/ | 81-622-001
Spirocross. kombinált hidraulikus váltó-. iszapleválasztó-. és mikrobuborék leválasztó elhelyezése.
DN100 karimás csatlakozókkal
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0
7.0 Gépészeti szerelvények, berendezési tárgyak
26/ | 82-000-001
Gépházi radiátoros fűtési kör hőközponti szerelvényeinek elhelyezése.
WILO szivattyúval. visszacsapóval. háromjárató szeleppel. beszabályzóval. 4db elzáróval. szennyfogó szűrővel. kompletten. DN15 méterben
kompletten szerelve.
| Mennyiség: | 1,00 | gar
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
27/ | 82-121-327-001
WILO TMW 32/11 HD zompszivattyú elhelyezése. úszúkapőcsolóval. elektromos bekötés nélkül. kompletten.
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
28/ | 82-202-111-001
Falikút elhelyezése. hideg-melegvizes tömlővéges légbeszívó szelepekkel. szifonnal kompletten
| Mennyiség: | 3,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
29/ | 82-213-911-122
Szemmosó-vészzuhany elhelyezése. hidegvizes bekötéssel
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
30/ | 82-315-201-003-K_1
Uszodatéri zuhanyok elhelyezése. kevertvizes csatlakozással. nyomógombos csaptalappal.
épített tálcával. szifonnal.
| Mennyiség: | 3,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
31/ | 82-500-01
HMV fűtési kör hőközponti szerelvényeinek elhelyezése.
WILO szivattyúval. visszacsapóval. háromjárató szeleppel. beszabályzóval. 4db elzáróval. szennyfogó szűrővel. kompletten. DN50 méretben.
kompletten szerelve.
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
32/ | 82-500-04
Ferdeülésű szennyfogó szűrő szürke vasöntvényből menetes kivitelben. tömítésekkel. NYY 16. 6/4"
| Mennyiség: | 10,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
33/ | 82-501-01
900 literes HMV puffertároló. növelt felületű hőcserélővel. kompletten.
| Mennyiség: | 2,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
34/ | 82-515-001-000
Lapradiátorok kiépítése a pinceszinti gépház területén. kézi radiátor szelepekkel.
visszítérő csavarzattal. kompletten. (Csővezetékek nélkül.)
Dunaferr 900x1000
| Mennyiség: | 6,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
35/ | 82-522-002-001
Földgáz üzemű kondenzációs gázkazánok elhelyezése. szvíttyú blokkal. 2 x 5/4" elzáróval. biztonságiszeleppel.
115kW-os földgáz üzemű gázkazánokkal
kazán automatika nélkül. és gázbekötés nélkül
| Mennyiség: | 2,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
36/ | 82-522-002-002
"Hőközponti automatika és annak kiépítése a fűtési körök és kazánok szabályozására.
30 I/O ponttal. kompletten. kábelezés nélkül.
Célnak megfelelő kivitelben. KNX-. Siemens-. vagy egyedi rendszerrel "
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
37/ | 82-522-002-002
"Hőközponti automatika és annak kiépítése a szellőzőrendszerhez
30 I/O ponttal. kompletten. kábelezés nélkül.
Célnak megfelelő kivitelben. KNX-. Siemens-. vagy egyedi rendszerrel "
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
38/ | 82-522-002-002
"Hőközponti automatika és annak kiépítése a medencefűtéshez
5 I/O ponttal. kompletten. kábelezés nélkül.
Célnak megfelelő kivitelben. KNX-. Siemens-. vagy egyedi rendszerrel "
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
39/ | 82-522-002-003
Földgáz üzemű kondenzációs gázkazánok gázoldali és égéstermék oldali bekötése
Remeha Quinta 115 Pro. 115kW
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
40/ | 82-525-002
Uszodatechnológiai rendszer szerelvényeik kiépítése kompletten.
| Mennyiség: | 1,00 | db
|  | A: | 0 | 0
|  | D: | 0 |  | 0
Összesen: |  |  |  | 0 | 0